ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Юридический Адрес:

400119, г.Волгоград Ул. 25-летия октября д.1 стр. 7

ОГРН:1173443012181 / ОКПО:15712835

ИНН: 3460069208 / КПП: 346001001

Телефон: 8(84442)47-31-27|

e-mail: sborka-it@yandex.ru

Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии

ПКУ-6(10)

Параметры сети:

Класс напряжения, кВ: 6( 10( Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________

Параметры ПКУ:

Схема подключения: а) 3ТН и 2ТТ (рекомендуемый вариант) ( б) 3ТН и 3ТТ (рекомендуемый вариант) ( в) 2ТН и 2ТТ (по специальному заказу) ( Крепление высоковольтного шкафа: на опоре ( тип опоры____________ Крепление шкафа учета: на опоре ( другой (______________

Трансформатор напряжения (со встроенным предохранителем):

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6/3( 6,3( 6,6( 6,9( 10( 11(

Трансформаторы тока:

Номинальный первичный ток, А: 30( 50( 75( 100( 150( 200( 300( 400( 500( 600( другой( ________ Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2S( 0,5S( другой( ________

Разъединитель:

В комплекте с устройством: да( нет( тип __________________________

Ограничители перенапряжения нелинейные:

В комплекте с устройством: да( нет( Количество комплектов: один( два(

Счетчик электроэнергии:

Тип: __________________ активный( реактивный( активно-реактивный( Класс точности: 0,2( 0,5( 1,0( 2,0( другой( _______ Тип интерфейса: RS-485( RS-232( токовая петля( CAN( нет( Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.)_______________________ _____________________________________________________________________________

Способ передачи данных:

Интеграция в АСКУЭ: да( нет( Тип модема: _____________________ Способ передачи данных: ТфОП - Телефонная линия общего пользования( ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи( GSM( GPRS( радиомодем(

Количество однотипных устройств _________ шт.

Сведения о заказчике: Организация: _________________________________________________________________ Объект: ______________________________________________________________________ Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) __________________________________________

Примечание

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой